## 設備概要
昇降機工事監理状況調書
（建築基準法第88条の工作物）
様式（次のシート）も提出してください
別記第３号
建築設備概要書
|  | 区 分 |  |  |  | 概 要
| 防災設備 |  | JIS A 4201-2003 | 受雷部システム | 受雷部配置 | 回転球体法・保護角法・メッシュ法
[5 empty] | 受雷部構成 | 突針・水平導体・メッシュ導体
|  |  |  | 引下げ導線システム | 引下げ構成 | 専用引下げ・構造体利用・金属工作物代用
[5 empty] | 水平環状導体 | なし・あり：導体施設・あり：構造体使用
|  | 避雷設備 |  | 接地システム | A型接地極 | 放射状・垂直・板状
[5 empty] | B型接地極 | 環状・網状・基礎
構造体利用接地極
|  |  | JIS A 4201-1992 | 受雷部 | 突針・むね上げ導体・突針むね上げ導体併用
|  |  |  | 引下げ導線 | 避雷導線・簡略法（鉄骨溶接・鉄筋溶接）
|  |  |  | 接地極 | 銅板・棒（材質 外径 長さ ）・省略
| その他 | 非常用照明装置の予備電源の種類 |  | 電池内蔵・電源別置・蓄電池併用発電機・（ ）
|  | 非常用進入口の赤色灯 |  | あり・なし
(注意） 概要欄のうち、該当する事項を○で囲み、適宜必要事項を記入してください。
(日本産業規格Ａ列４番）

## 様式
別記第４号
建築設備工事監理状況調書
| 確 認 項 目 |  |  | 添付書類
| 共通 | 1 | 令第９条等の関係規定(水道法、下水道法、ガス事業法等)については、所管官庁届等により確認した。
| 避雷設備 | 1 | 【JIS A 4201-2003規格の場合】外部保護システムは設計どおり施工している。 | 写真・データ
|  | 2 | 【JIS A 4201-2003規格の場合】外部保護システムの構成部材が全て良好な状態にあり、設計どおりの機能を満たしている。
|  | 3 | 【JIS A 4201-1992規格の場合】高さ20ｍをこえる部分が保護角内におさまり、接地極が地下0.5ｍ以上の深さに埋設され、規定の接地抵抗値以下である。 | 写真・データ
|  | 4 | 【JIS A 4201-1992規格の場合】避雷導線から1.5ｍ以内にある金属体(ＴＶアンテナ、高架タンク等)は電気的に接続されている。
|  | 5 | 【JIS A 4201-1992規格の場合】簡略法の場合は鉄筋、鉄骨との溶接が規定どおり施工されている。 | 写真
その他
(注意） １ 確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。
２ 項目に記載がない建築設備(給排水設備、非常用の照明装置等)がありましたら、その他の欄に 記入し、写真、データ等を添付してください。
(日本産業規格Ａ列４番）