## 説明
シックハウス関連添付図書
① | ・ | すべての提出書類に建築士の記名・押印をしてください。
| ・ | メーカーの仕様書等を添付する場合も設計図書の一部となりますので、同様に建築士の記名・押印が必要です。
※ 下記②ア）の表紙を添付した場合は、上記の記名・押印は不要です。
② | 下記の書類を作成し、提出してください。
| ア） | 必要に応じて表紙を添付してください（クリーム色のシート）
| イ） | 確認申請書第４面別紙（緑色のシート）
| ウ） | 使用建材材料表（オレンジ色のシート）
③ | 各記入例を参考にしてください。

## 表紙
物件名／計画名：
シックハウス関連・使用建築材料表
| □ | シックハウス対策（換気対策、使用建材、天井裏等の措置）は以下に記載し添付する
|  | □ | 確認申請書 第二号様式（第四面）建築物別概要
|  | □ | 使用建築材料表
| □ | シックハウス対策（換気対策、使用建材、天井裏等の措置）の具体的措置は以下の図面に記載した
|  | □ | 居室毎の機械換気設備／換気階数算定等
|  |  | 【 | [7 empty] | 】
|  | □ | 居室毎の使用建材／等級：
|  |  | 【 | [7 empty] | 】
|  | □ | 天井裏等の措置：
|  |  | 【 | [7 empty] | 】
| □ | その他特記事項
|  | □ | ２４時間換気扇のスイッチ仕様
|  |  | □ | 24Ｈ専用スイッチ |  | □ | 高所スイッチ | □ | 電源直結
|  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  | □ | 換気経路上の建具のアンダーカットは１０ｍｍ以上とする
建築士事務所名
資 格 |  |  |  | （ | ）級建築士 |  |  | 登録 |  | 第 | 号
氏 名

## 確認申請書第４面別紙
確認申請書 第二号様式（第四面）建築物別概要
【８．建築設備の種類】の欄に関して添える別紙
（居室毎の機械換気設備）
階 | 室名 | 床面積 ｍ２ | 平均天井高 m | 気積 ｍ３ | 換気種別 | 給気機による 給気量（Ａ） ｍ３/ｈ | 排気機による 排気量（Ｂ） ｍ３/ｈ | 換気回数 ｎ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  |  | 0
（天井裏等への措置）
室名 天井裏等
（注）独立した複数のエリア毎に換気計画を計画する場合、それぞれのエリア毎に分けて気積、換気種別、給気量、排気量、天井裏等の措置、換気回数を記入し、全エリアについて明示する必要がある。
設計者資格
[5 empty] | 設計者氏名 |  | 印

## 確認申請書第４面別紙（記入例）
記入例
確認申請書 第二号様式（第四面）建築物別概要
【８．換気設備の種類】の欄に関して添える別紙
（居室毎の機械換気設備）
階数 | 室名 | 床面積 ｍ２ | 平均天井高 m |  | 気積 ｍ３ | 換気種別 | 給気機による 給気量（Ａ） ｍ３/ｈ |  | 排気機による 排気量（Ｂ） ｍ３/ｈ |  | 換気回数 ｎ
１Ｆ | 居間 | 24.3 | 2.5 |  | 60.75 | 給気機及び排気機 | 40
１Ｆ | 台所 | 8.28 | 2.5 |  | 20.7 |  | 20
１Ｆ | 和室 | 17.4 | 2.5 |  | 43.5 |  | 30
１Ｆ | 廊下 | 19.87 | 2.67 |  | 53.05 |  |  |  | 80
２Ｆ | 洋室１ | 10 | 2.4 |  | 24 |  | 20
２Ｆ | 洋室２ | 10 | 2.4 |  | 24 |  | 20
２Ｆ | 主寝室 | 14.91 | 2.4 |  | 35.78 |  | 30
２Ｆ | 廊下 | 14.9 | 2.4 |  | 35.76 |  |  |  | 70
合計 |  |  |  |  | 297.55 |  | 160 |  | 150 |  | 0.53
（天井裏等への措置）
室名 天井裏等 |  |  | １Ｆ居間 | １Ｆ台所 | １Ｆ和室 | １Ｆ廊下 | ２Ｆ洋室１ | ２Ｆ洋室２ | ２Ｆ主寝室 | ２Ｆ廊下
２Ｆ小屋裏 |  |  | 気密層
１Ｆ天井裏 |  |  | 給気機による給気量（Ａ）＞排気機による排気量（Ｂ）により、１Ｆ天井裏（２Ｆ床裏）は居室より負圧に措置済
（２Ｆ床下）
１Ｆ床裏 |  |  | 気密層
外壁 |  |  | 気密層
… |  |  | …
間仕切壁１ |  |  | 通気止 |  | 通気止
間仕切壁２ |  |  | 通気止 | 通気止
… |  |  | … | … | … | … | … | … | … | …
収納 |  |  |  |  | 第３種 材料使用 |  | 第３種 材料使用 | 第３種 材料使用
… |  |  | … | … | … | … | … | … | … | …
（注）上書式は、１階及び２階の各室に給気機を設け、１階及び２階の廊下に排気機を設けて、建築物全体の換気計画を一体的に計画した場合の記入例である。また、２Ｆ小屋裏、１Ｆ床裏及び外壁と居室等との間には気密層を設け、間仕切壁には通気層を設けて居室等と区画することを想定している。独立した複数のエリア毎に換気計画を計画する場合には、それぞれのエリア毎に分けて気積、換気種別、給気量、排気量、天井裏等の措置、換気回数を記入し、全エリアについて明示する必要がある。
[5 empty] | 設計者資格 |  | 一級建築士 ○○登録 第123456号
[5 empty] | 設計者氏名 |  | 建築 太郎 |  |  |  | 印

## 使用建築材料表・注意事項
使用建築材料表(運協標準様式）作成にあたっての注意事項
① | この表は換気計画上一体となっている部分ごとに作成してください。
② | 居室の種類に○をしてください。
③ | 換気種別（第～種換気）、換気回数を記入してください。
④ | 表１に使用する建築材料仕上げ等のリストを作成してください。
⑤ | 表１、２の種別欄にはＦ☆☆～☆☆☆（又は第２種、第３種）を入力してください。
⑥ | 表２に階数、部屋の種類及びその室の床面積をそれぞれ記入してください。
⑦ | それぞれの部屋の仕上げ部分を記入し、表１に対応した材料種別、記号を記入してください。
⑧ | 使用材料ごとの面積及び内訳（記入例程度）を記入してください。
⑨ | 係数（Ｎ2、Ｎ3）は、居室の種類、換気回数、使用材料の種別により下表より選択の上、記入してください。
| 居室の種類 | 換気回数 | Ｎ2（第２種） | Ｎ3（第３種）
| 住宅等の居室 | ０．７回／ｈ以上 | 1.2 | 0.2
|  | ０．５回／ｈ以上０．７回／ｈ未満 | 2.8 | 0.5
| 住宅等の居室 以外の居室 | ０．７回／ｈ以上 | 0.88 | 0.15
|  | ０．５回／ｈ以上０．７回／ｈ未満 | 1.4 | 0.25
|  | ０．３回／ｈ以上０．５回／ｈ未満 | 3 | 0.5
※１ | 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売り場をいう。
※２ | 換気について、表に示す換気回数の機械換気設備を設けた場合と同等以上の換気が確保されるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを含む。
⑩ | 換気計画ごとに、その使用面積の合計（Ｍ）が、その床面積の合計以内（Ｍ≦Ａ）であることを確認してください。
⑪ | 設計者資格、設計者名を記入してください。

## 使用建築材料表
H23.5.1の施行規則改正により、規制対象外の建築材料については面積の明示が不要となりました。
→ | 規制対象となるの建材を使用する室の使用面積を明示してください
→ | すべての建材が規制対象外である旨が設計図書に明示されている場合は、この用紙の提出は不要です。
使用建築材料表
□ | 住宅等の居室 |  |  |  |  | ・第 |  |  | 種換気設備
□ | 住宅等の居室以外の居室 |  |  |  |  | ・換気回数 |  |  |  | （回／ｈ）
表１
| 記号 | 建築材料 |  |  | 種別 | 記号 | 建築材料 |  |  | 種別
| ａ |  |  |  |  | ｉ
| ｂ |  |  |  |  | ｊ |  |  |  |  | Ｆ☆☆☆☆
| ｃ |  |  |  |  | ｋ |  |  |  |  | Ｆ☆☆☆
| ｄ |  |  |  |  | ｌ |  |  |  |  | Ｆ☆☆
| ｅ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | （規制対象外）
| ｆ |  |  |  |  | ｎ
| ｇ |  |  |  |  | ｏ
| ｈ |  |  |  |  | ｐ
表２
階 | 部屋名 （㎡） | 内装仕上げ の部分 | 種別 | 記号 | 幅（長さ） | 高さ | 面積 | 係数 | 使用面積 | 使用面積合計 （判定結果）
[5 empty] | （m） | （ｍ） | （㎡） |  | （㎡）
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| （㎡） | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| （㎡） | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| （㎡） | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | ㎡
[7 empty] | 0 |  | 0 | （ＯＫ）
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| （㎡） | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| （㎡） | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| （㎡） | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| （㎡） | [5 empty] | 0 |  | 0
※上記以外の内装仕上げの部分については、規制対象外の建築材料を使用
合計 |  | 0 |  | ㎡
※1. | 仕上げ材料が透過性のある建材（壁紙、カーペット等）の場合、直下の下地材までの材料のうちで発散等級が最も下位の材料の等級を種別欄へ記入してください。
※2. | 換気の区画（ゾーニング）毎に各室床面積の合計値を記入し、判定してください。
※3. | 内装仕上げにおいて、※1.を考慮したうえで、すべて『規制対象外建材』を使用する場合はその旨を記載することにより、上記表を省略できます。
設計者資格
[6 empty] | 設計者氏名 |  | 印

## 使用建築材料表(記入例）
H23.5.1の施行規則改正により、規制対象外の建築材料については面積の明示が不要となりました。
| → | 規制対象となるの建材を使用する室の使用面積を明示してください
| → | すべての建材が規制対象外である旨が設計図書に明示されている場合は、この用紙の提出は不要です。
記入例 | [11 empty] | 別紙１
使用建築材料表
|  | ■ | ・住宅等の居室 |  |  |  |  | ・第 |  | 3 | 種換気設備
|  | □ | ・住宅等の居室以外の居室 |  |  |  |  | ・換気回数 |  | 0.5 |  | （回／ｈ）
表１
|  |  | 記号 | 建築材料 |  |  | 種別 | 記号 | 建築材料 |  |  | 種別
|  |  | ａ | 複合フローリング |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｋ | 据置収納 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｂ | 構造用合板 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｌ | 天井材（天然木化粧合板） |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｃ | 普通合板 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｍ | ふすま |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｄ | 木製階段 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｎ | 押入棚板 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｅ | じゅらく塗り |  |  | Ｆ☆☆☆☆ | ｏ | 床の間 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｆ | 開戸 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｐ | キッチン |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｇ | 引戸 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｑ | 洗面化粧台 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｈ | 玄関収納 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｒ | 玄関収納 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｉ | 引違建具 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｓ | 壁紙施工用でんぷん系接着剤 |  |  | Ｆ☆☆☆☆
|  |  | ｊ | 収納扉 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｔ | ビニルクロス |  |  | Ｆ☆☆☆☆
表２
|  | 階 | 部屋名 | 内装仕上げ の部分 | 種別 | 記号 | 幅（長さ） | 高さ | 面積 | 係数 | 使用面積 | 使用面積合計 （判定結果）
[7 empty] | （m） | （ｍ） | （㎡） |  | （㎡）
|  | １階 | 和室 | 床 | （規制対象外） | [5 empty] | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｅ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆ | ｌ |  |  | 11.59 | 0.5 | 5.795
|  |  | （１１．５９㎡） | 引戸 | Ｆ☆☆☆ | ｇ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 引違建具 | Ｆ☆☆☆ | ｉ | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911
|  |  |  | 床の間 | Ｆ☆☆☆ | ｏ |  |  | 1.66 | 0.5 | 0.83
|  |  | ＬＤ | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 16.56 | 0.5 | 8.28
|  |  |  | 壁 | （規制対象外） | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１６．５６㎡） | 天井 | （規制対象外） | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 引違建具 | Ｆ☆☆☆ | ｉ | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911
|  |  | Ｋ | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 9.94 | 0.5 | 4.97
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （９．９４㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | キッチン | Ｆ☆☆☆ | ｐ | 2.73 | 2.1 | 5.733 | 0.5 | 2.8665
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911
|  |  | 廊下・ホール | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 10.77 | 0.5 | 5.385
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１０．７７㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸・引戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ、ｇ | 6.37 | 2.1 | 13.377 | 0.5 | 6.6885
|  |  |  | 玄関収納 | Ｆ☆☆☆ | ｈ | 2.73 | 2.4 | 6.552 | 0.5 | 3.276
|  |  | 階段 | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （４．１４㎡） | 踏み板 | Ｆ☆☆☆ | ｄ |  |  | 4.14 | 0.5 | 2.07 | 96.8795
|  |  |  | 蹴込 | Ｆ☆☆☆ | ｄ | 0.91 | 2.9 | 2.639 | 0.5 | 1.3195
|  |  | 浴室 | ユニットバス | [6 empty] | 0 | ㎡
（３．３０㎡）
|  |  | 洗面所 | 床 | （規制対象外） | [5 empty] | 0 | （ＯＫ）
|  |  |  | 壁 | （規制対象外） | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （３．３０㎡） | 天井 | （規制対象外） | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911
|  |  |  | 洗面化粧台 | Ｆ☆☆☆ | ｑ | 1.82 | 2.3 | 4.186 | 0.5 | 2.093
|  |  | トイレ | 床 | （規制対象外） | [5 empty] | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１．８２㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  | ２階 | 主寝室 | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 16.56 | 0.5 | 8.28
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１６．５６㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 据置収納 | Ｆ☆☆☆ | ｋ | 3.64 | 2.4 | 8.736 | 0.5 | 4.368
|  |  | 子供部屋１ | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 9.94 | 0.5 | 4.97
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （９．９４㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 据置収納 | Ｆ☆☆☆ | ｋ | 2.73 | 2.4 | 6.552 | 0.5 | 3.276
|  |  | 子供部屋２ | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 13.25 | 0.5 | 6.625
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１３．２５㎡） | 天井 | （規制対象外） | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | （規制対象外） | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 据置収納 | Ｆ☆☆☆ | ｋ | 2.73 | 2.4 | 6.552 | 0.5 | 3.276
|  |  | 廊下 | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 6.62 | 0.5 | 3.31
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （６．６２㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 3.64 | 2.1 | 7.644 | 0.5 | 3.822
|  |  |  | 収納扉 | Ｆ☆☆☆ | ｊ | 0.91 | 2.3 | 2.093 | 0.5 | 1.0465
|  |  | トイレ | 床 | （規制対象外） | [5 empty] | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１．６０㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
※上記以外の内装仕上げの部分については、規制対象外の建築材料を使用
合計 １０９・３９㎡
※1.仕上げ材料が透過性のある建材（壁紙、カーペット等）の場合、直下の下地材までの材料のうちで発散等級が最も下位の材料の等級を種別欄へ記入してください。 ※2.換気の区画（ゾーニング）毎に各室床面積の合計値を記入し、判定してください。 ※3.（内装仕上げにおいて、※1.を考慮したうえで、すべて『規制対象外建材』を使用する場合はその旨を記載することにより、上記表を省略できます。
設計者資格 ○級建築士 ○○登録 第○○○○○号
設計者氏名 ○○ ○○ 印
建築材料の種類を表１の記号に基づいて記入する。
換気計画ごとに判定する
使用面積合計(Ｍ）
一体の換気計画における床面積の合計 （Ａ）
居室の種類、換気回数、使用材料の等級によって異なる（別紙注意事項の表を参照）
居室の種類（住宅、その他）を選択して、換気種別及び換気回数を明記し、異なるごとに使用建築面積材料表を作成する
×
＝
×
＝
Ｍ≦Ａ