## 表紙
表紙は検査毎、ご提出ください
施 工 状 況 報 告 書
SBIアーキクオリティ株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [9 empty] | ※太枠内をご記入ください。
建築物の名称
建築物の所在地
建築物の概要 |  | 階数 | 地上 | 階 |  | 地下 |  | 階
|  | 建築面積 |  | ㎡ | 延べ面積 |  |  |  | ㎡
構造
工事施工者 |  | 住 所
会社名称又は氏名
現場代理人氏名
印
電話番号
検査対象工程
検査年月日 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
施工(管理)者署名 |  | (会社名及び氏名)
工事監理者署名 |  | (会社名及び氏名)
評価者署名 |  | ＳＢＩアーキクオリティ株式会社

## 基礎
|  |  |  | 施工状況報告書 【基礎配筋工事の完了時】 | [12 empty] | （住棟 第1/2面）
住棟評価用 | [11 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [11 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
構造の安定 | 耐震等級 |  | 地 盤 |  | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ | 支持地盤の種類 |  |  |  |  | □
| その他 | [5 empty] | □ | 土質標本 | □ | 載荷試験結果試験 |  |  |  |  | □
| 耐風等級 | [5 empty] | □ | 載荷試験結果報告書 | □ | 地盤の許容応力度 |  |  |  |  | □ | □ 適 | □ 適
| 耐積雪等級 | [7 empty] | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  |  | □ | □不適 | □不適
| 並びに基礎 |  | 直接基礎 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床付面の確認 |  |  |  |  | □
| の構造方法 |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 地盤改良施工報告書 | □ | 地盤改良状態 |  |  |  |  | □ | □ 適 | □ 適
| 及び形式等 | [5 empty] | □ | 工事写真 | [7 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 既 製 杭 |  | □ | 有 | □ | 杭施工計画書 | □ | 工法 |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 認定書等 | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 施工図 | □ | 杭長(実長)・杭頭レベル |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 杭施工結果報告書 | □ | [5 empty] | □
[7 empty] | □ | 杭芯測定記録 | □ | 杭頭補強筋の設置状況 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真 | □
[7 empty] | □ | 芯ずれ補強検討書等 | □ | 杭芯ずれの場合の処理方法 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 試験証明書 | □ | 種類 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | □ | 杭長・杭径・継ぎ杭構成 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 圧接技能者証明書等 | □ | 継手の施工状況 |  |  |  |  | □ | □ 適 | □ 適
[7 empty] | □ | 圧縮強度試験結果 | □ | セメントミルク管理 |  |  |  |  | □ | □不適 | □不適
|  |  | 現場打杭 |  | □ | 有 | □ | 杭施工計画書 | □ | 工法 |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 評定書等 | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 施工図 | □ | 杭長(実長)・杭頭レベル |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 杭施工結果報告書 | □ | 杭径・形状（拡底部） |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 杭芯測定記録 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 配筋検査記録 | □ | 重ね継手長さ |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 杭頭処理状況 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 杭頭主筋定着長・溶接長 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 芯ずれ補強検討書等 | □ | 杭芯ずれの場合の処理方法 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | ミルシート | □ | 鉄筋の種類 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 配合計画書 | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 高炉セメント
[9 empty] | □ | その他（ |  | ）
[9 empty] | □ | 呼び強度 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 | □ | スランプ |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 圧縮強度試験結果 | □ | 空気量 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 塩分測定 |  |  |  |  | □ | □ 適 | □ 適
[9 empty] | □ | コンクリートの圧縮強度 |  |  |  |  | □ | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  |  | 施工状況報告書 【基礎配筋工事の完了時】 | [12 empty] | （住棟 第2/2面）
住棟評価用 | [11 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [11 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
構造の安定・劣化の軽減 | 耐震等級 |  | 地 中 梁 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 地中梁・フーチングの位置 |  |  | □ | □ | □
| その他 |  | 基 礎 |  |  |  | □ | ミルシート | □ | 鉄筋の種類 |  |  | □ |  | □
| 耐風等級 | [5 empty] | □ | 配筋検査記録 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ |  |  | □ | □ | □
| 耐積雪等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | □ | 定着・継手位置・端部処理 |  |  | □ | □ | □
| 並びに基礎 | [5 empty] | □ | 計算書等 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） |  |  | □ | □ | □
| の構造方法 | [7 empty] | □ | 人通孔・貫通孔補強 |  |  | □ | □ | □
| 及び形式等 | [5 empty] | □ | 引張強度試験成績表 | □ | ガス圧接継手 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 | □ | 機械式継手、定着金物 |  |  | □ |  | □
| 劣化対策 | [5 empty] | □ | 資格者証等 | □ | 溶接継手 |  |  | □ |  | □
| 等 級 | [5 empty] | □ | 認定書等 | □ | その他（ |  | ） | □ |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 配合計画書 | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 認定書 | □ | 高強度コンクリート
[9 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | その他（ |  | ）
[9 empty] | □ | 呼び強度 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 水セメント比（ | ）％以下 |  |  |  | □
[9 empty] | □ | スランプ |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 空気量 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 単位水量 185ｋｇ/㎥以下 |  |  |  |  | □
|  |  | 施工計画 |  |  |  | □ | コンクリート打設計画書 | □ | 打込方法・締固め方法 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 打継ぎ部の処理方法 |  |  |  |  | □ | □ 適 | □ 適
[9 empty] | □ | 養生方法 |  |  |  |  | □ | □不適 | □不適
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | ミルシート | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 鋼材の厚さ・寸法 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ※SRC造・S造の場合 |  |  |  | □ | 鉄骨工事施工要領書 | □ | 鉄骨工場グレード |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 鉄骨製品検査報告書 | □ | 鉄骨加工精度 |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 資格者証等 | □ | 溶接技術者資格 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 | □ | UT検査結果 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 建入検査記録 | □ | 鉄骨建入精度 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 本締め検査記録 | □ | 高力ボルト締付け状況 |  |  | □ |  | □ | □ 適 | □ 適
[7 empty] | □ | 工事写真 | [7 empty] | □不適 | □不適
維持管理・更新 | 維持管理 |  | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [7 empty] | □ | 人通孔の位置と寸法
| （共用配管） | [14 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | 等級2以上 | [12 empty] | □不適 | □不適
| 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし |  |  | □ |  | □
| 等 級 | [7 empty] | □ | 人通孔の位置と寸法
| （共用排水管） | [14 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | 等級2以上 | [12 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認

## 中間階床（2層目床）
地階を含み3階建以下の場合は、この検査は対象外です
[9 empty] | 施工状況報告書 【 | 2 | 階床の躯体工事の完了時】 | [8 empty] | （住棟 第1/1面）
住棟評価用 | [14 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [14 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
構造の安定・劣化の軽減 | 耐震等級 |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 柱・梁・耐力壁・の位置 |  |  | □ | □ | □
| その他 | [5 empty] | □ | ミルシート |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  | □ |  | □
| 耐風等級 | [5 empty] | □ | 配筋検査記録 |  |  |  | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ |  |  | □ | □ | □
| 耐積雪等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 定着・継手位置・端部処理 |  |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 計算書等 |  |  |  | □ | 開口補強 |  |  | □ | □ | □
| 劣化対策 | [10 empty] | □ | かぶり厚さ（スペーサー） |  |  | □ | □ | □
| 等 級 | [10 empty] | □ | 貫通孔補強 |  |  | □ | □ | □
[12 empty] | □ | 構造スリット |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 引張強度試験成績表 |  |  |  | □ | ガス圧接継手 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 |  |  |  | □ | 機械式継手、定着金物 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 資格者証等 |  |  |  | □ | 溶接継手 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 認定書等 |  |  |  | □ | その他（ |  | ） | □ |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 配合計画書 |  |  |  | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 認定書 |  |  |  | □ | 高強度コンクリート
[12 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | その他（ |  | ）
[12 empty] | □ | 呼び強度 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 水セメント比（ | ）％以下 |  |  |  | □
[12 empty] | □ | スランプ |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 空気量 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 単位水量 185ｋｇ/㎥以下 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | スランプ・スランプフロー |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書 |  |  |  | □ | 空気量 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | コンクリートの圧縮強度 |  |  |  |  | □
|  |  | 施工計画 |  |  |  | □ | コンクリート打設計画書 |  |  |  | □ | 打込方法・締固め方法 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 打継ぎ部の処理方法 |  |  |  |  | □ | □ 適 | □ 適
[12 empty] | □ | 養生方法 |  |  |  |  | □ | □不適 | □不適
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | ミルシート |  |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 鋼材の厚さ・寸法 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ※SRC造・S造の場合 |  |  |  | □ | 鉄骨工事施工要領書 |  |  |  | □ | 鉄骨工場グレード |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 鉄骨製品検査報告書 |  |  |  | □ | 鉄骨加工精度 |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 資格者証等 |  |  |  | □ | 溶接技術者資格 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 |  |  |  | □ | UT検査結果 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 建入検査記録 |  |  |  | □ | 鉄骨建入精度 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 本締め検査記録 |  |  |  | □ | 高力ボルト締付け状況 |  |  | □ |  | □ | □ 適 | □ 適
[7 empty] | □ | 工事写真 | [10 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨工事施工要領書 |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  | □ | □ | □
|  |  | 床下 |  |  |  | □ | 鉄骨施工報告書 |  |  |  |  | （一般部、柱脚部、その他）
[7 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 床下ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ、防湿ﾌｨﾙﾑ厚さ |  |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 換気口の位置、大きさ |  |  | □ | □ | □
|  |  | ※S造の場合 |  |  |  | □ | 品質証明書・試験成績書 |  |  |  | □ | 基礎断熱材の種類、厚さ |  |  | □ | □ | □ | □ 適 | □ 適
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 工事写真 | [10 empty] | □不適 | □不適
維持管理・更新 | 維持管理 |  | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （共用配管） | [10 empty] | □ | 人通孔の位置と寸法 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | 等級2以上 | [15 empty] | □不適 | □不適
| 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 等 級 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （共用排水管） | [10 empty] | □ | 人通孔の位置と寸法 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | 等級2以上 | [15 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
[9 empty] | 施工状況報告書 【 | 2 | 階床の躯体工事の完了時】 | [8 empty] | （住戸 第1/2面）
住戸評価用 | [14 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [14 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
温熱環境 | 省エネルギー |  | 躯体の断熱 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 断熱材の種類 |  |  | □ | □ | □
| 対策等級 |  | 性能等 |  |  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 床の断熱構造
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書 |  |  |  | □ | 土間床の断熱構造
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録
[7 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 結露防止対策 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 防湿層の設置 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | （繊維系断熱材を使用する場合）
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書 |  |  |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録
[7 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 構造熱橋部 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 断熱材の種類 |  |  | □ | □ | □
|  |  | 対策 |  |  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 断熱範囲
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録 | [10 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級4のみ |  |  |  | □ | 工事写真 | [10 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
Note on R4: 最下階から数えて2層目の床となる階を記入、入力してください。 なお、建築基準法に基づく中間検査のうち直近の時期のものと同じ時期に実施する場合は、その階を記入、入力してください。
Note on AK64: 住戸評価用（住戸 第2/2面」）も併せてご提出ください。 様式は別のワークシートにあります。

## 中間階床（10層目～）
地階を含み10階建以下の場合は、この検査は対象外です
[9 empty] | 施工状況報告書 【 | 10 | 階床の躯体工事の完了時】 | [8 empty] | （住棟 第1/1面）
住棟評価用 | [14 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [14 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
構造の安定・劣化の軽減 | 耐震等級 |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 柱・梁・耐力壁・の位置 |  |  | □ | □ | □
| その他 | [5 empty] | □ | ミルシート |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  | □ |  | □
| 耐風等級 | [5 empty] | □ | 配筋検査記録 |  |  |  | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ |  |  | □ | □ | □
| 耐積雪等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 定着・継手位置・端部処理 |  |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 計算書等 |  |  |  | □ | 開口補強 |  |  | □ | □ | □
| 劣化対策 | [10 empty] | □ | かぶり厚さ（スペーサー） |  |  | □ | □ | □
| 等 級 | [10 empty] | □ | 貫通孔補強 |  |  | □ | □ | □
[12 empty] | □ | 構造スリット |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 引張強度試験成績表 |  |  |  | □ | ガス圧接継手 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 |  |  |  | □ | 機械式継手、定着金物 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 資格者証等 |  |  |  | □ | 溶接継手 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 認定書等 |  |  |  | □ | その他（ |  | ） | □ |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 配合計画書 |  |  |  | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 認定書 |  |  |  | □ | 高強度コンクリート
[12 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | その他（ |  | ）
[12 empty] | □ | 呼び強度 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 水セメント比（ | ）％以下 |  |  |  | □
[12 empty] | □ | スランプ |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 空気量 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 単位水量 185ｋｇ/㎥以下 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | スランプ・スランプフロー |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書 |  |  |  | □ | 空気量 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | コンクリートの圧縮強度 |  |  |  |  | □
|  |  | 施工計画 |  |  |  | □ | コンクリート打設計画書 |  |  |  | □ | 打込方法・締固め方法 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 打継ぎ部の処理方法 |  |  |  |  | □ | □ 適 | □ 適
[12 empty] | □ | 養生方法 |  |  |  |  | □ | □不適 | □不適
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | ミルシート |  |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | 鋼材の厚さ・寸法 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ※SRC造・S造の場合 |  |  |  | □ | 鉄骨工事施工要領書 |  |  |  | □ | 鉄骨工場グレード |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 鉄骨製品検査報告書 |  |  |  | □ | 鉄骨加工精度 |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 資格者証等 |  |  |  | □ | 溶接技術者資格 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 |  |  |  | □ | UT検査結果 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 建入検査記録 |  |  |  | □ | 鉄骨建入精度 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 本締め検査記録 |  |  |  | □ | 高力ボルト締付け状況 |  |  | □ |  | □ | □ 適 | □ 適
[7 empty] | □ | 工事写真 | [10 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨工事施工要領書 |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  | □ | □ | □
|  |  | 床下 |  |  |  | □ | 鉄骨施工報告書 |  |  |  |  | （一般部、柱脚部、その他）
[7 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 床下ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ、防湿ﾌｨﾙﾑ厚さ |  |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 換気口の位置、大きさ |  |  | □ | □ | □
|  |  | ※S造の場合 |  |  |  | □ | 品質証明書・試験成績書 |  |  |  | □ | 基礎断熱材の種類、厚さ |  |  | □ | □ | □ | □ 適 | □ 適
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 工事写真 | [10 empty] | □不適 | □不適
維持管理・更新 | 維持管理 |  | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （共用配管） | [10 empty] | □ | 人通孔の位置と寸法 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | 等級2以上 | [15 empty] | □不適 | □不適
| 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 等 級 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （共用排水管） | [10 empty] | □ | 人通孔の位置と寸法 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | 等級2以上 | [15 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
[9 empty] | 施工状況報告書 【 | 10 | 階床の躯体工事の完了時】 | [8 empty] | （住戸 第1/2面）
住戸評価用 | [14 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [14 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
火災時の安全 | 耐火等級 |  | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート |  |  | □ |  | □
|  |  | 界床 |  |  |  | □ | 大臣認定書 |  |  |  | □ | その他
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 工事写真
[19 empty] | □ 適 | □ 適
[19 empty] | □不適 | □不適
維持管理・更新への配慮 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （専用配管） |  | 等級2以上 | [8 empty] | □ | 他住戸専有部への貫通配管なし
|  |  | 専用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 内面平滑、かつ、たわみ防止 |  |  | □ | □ | □
|  |  | の性状等 |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | 措置、抜け防止措置 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級2以上 |  |  |  | □ | [11 empty] | □不適 | □不適
| 更新対策 |  | 躯体天井高 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 躯体天井高 |  |  | □ | □ | □
| （住戸専用部） | [5 empty] | □ | 躯体天井高計測表 |  |  |  | □ | 最も低い部分の高さ・部位
|  |  | 構造躯体の |  | □ | 有 | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 構造躯体の壁又は柱 |  |  | □ | □ | □
|  |  | 壁又は柱 | [15 empty] | □ 適 | □ 適
[19 empty] | □不適 | □不適
温熱環境 | 省エネルギー |  | 躯体の断熱 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 断熱材の種類 |  |  | □ | □ | □
| 対策等級 |  | 性能等 |  |  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 屋根・天井の断熱構造
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書 |  |  |  | □ | 外壁の断熱構造
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録 |  |  |  | □ | 床の断熱構造
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 土間床の断熱構造
|  |  | 結露防止対策 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 防湿層の設置 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | （繊維系断熱材を使用する場合）
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書 |  |  |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録
[7 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 構造熱橋部 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 断熱材の種類 |  |  | □ | □ | □
|  |  | 対策 |  |  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 断熱範囲
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録 | [10 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級4のみ |  |  |  | □ | 工事写真 | [10 empty] | □不適 | □不適
高齢者 | 高齢者等配慮 |  | 手すり |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 玄関手すり下地 |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 脱衣室手すり下地 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
| (専用部分) |  | 等級2・3のみ | [8 empty] | □ | バルコニー手すり下地 | [5 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
Note on R4: 該当する階を記入、入力してください。
Note on AK64: 住戸評価用（住戸 第2/2面」）も併せてご提出ください。 様式は別のワークシートにあります。

## 屋根工事
|  |  |  | 施工状況報告書 【屋根工事の完了時】 | [12 empty] | （住棟 第1/1面）
住棟評価用 | [11 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [11 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
構造の安定・劣化の軽減 | 耐震等級 |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 柱・梁・耐力壁・の位置 |  |  | □ | □ | □
| その他 | [5 empty] | □ | ミルシート | □ | 鉄筋の種類 |  |  | □ |  | □
| 耐風等級 | [5 empty] | □ | 配筋検査記録 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ |  |  | □ | □ | □
| 耐積雪等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | □ | 定着・継手位置・端部処理 |  |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 計算書等 | □ | 開口補強 |  |  | □ | □ | □
| 劣化対策 | [7 empty] | □ | かぶり厚さ（スペーサー） |  |  | □ | □ | □
| 等 級 | [7 empty] | □ | 貫通孔補強 |  |  | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 構造スリット |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 引張強度試験成績表 | □ | ガス圧接継手 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 | □ | 機械式継手、定着金物 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 資格者証等 | □ | 溶接継手 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 認定書等 | □ | その他（ |  | ） | □ |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 配合計画書 | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 認定書 | □ | 高強度コンクリート
[9 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | その他（ |  | ）
[9 empty] | □ | 呼び強度 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 水セメント比（ | ）％以下 |  |  |  | □
[9 empty] | □ | スランプ |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 空気量 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 単位水量 185ｋｇ/㎥以下 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 | □ | スランプ・スランプフロー |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書 | □ | 空気量 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | コンクリートの圧縮強度 |  |  |  |  | □
|  |  | 施工計画 |  |  |  | □ | コンクリート打設計画書 | □ | 打込方法・締固め方法 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 打継ぎ部の処理方法 |  |  |  |  | □ | □ 適 | □ 適
[9 empty] | □ | 養生方法 |  |  |  |  | □ | □不適 | □不適
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | ミルシート | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 鋼材の厚さ・寸法 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ※SRC造・S造の場合 |  |  |  | □ | 鉄骨工事施工要領書 | □ | 鉄骨工場グレード |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 鉄骨製品検査報告書 | □ | 鉄骨加工精度 |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 資格者証等 | □ | 溶接技術者資格 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査報告書 | □ | UT検査結果 |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 建入検査記録 | □ | 鉄骨建入精度 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 本締め検査記録 | □ | 高力ボルト締付け状況 |  |  | □ |  | □ | □ 適 | □ 適
[7 empty] | □ | 工事写真 | [7 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨工事施工要領書 | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  | □ | □ | □
|  |  | 床下 |  |  |  | □ | 鉄骨施工報告書 |  | （一般部、柱脚部、その他）
[7 empty] | □ | 施工図 | □ | 床下ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ、防湿ﾌｨﾙﾑ厚さ |  |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | □ | 換気口の位置、大きさ |  |  | □ | □ | □
|  |  | ※S造の場合 |  |  |  | □ | 品質証明書・試験成績書 | □ | 基礎断熱材の種類、厚さ |  |  | □ | □ | □ | □ 適 | □ 適
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 工事写真 | [7 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 小屋裏 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 換気口の位置、大きさ |  |  | □ | □ | □
|  |  | ※S造の場合 |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | 屋根断熱材の範囲 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | □ | 該当なし | [11 empty] | □不適 | □不適
維持管理・更新への配慮 | 維持管理 |  | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （共用配管） |  | 等級2以上 | [5 empty] | □ | 人通孔の位置と寸法
|  |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 共用立管の掃除口の位置 |  |  | □ | □ | □
| □ | 該当なし | 等級2以上 |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | 横主管の掃除口の位置
|  |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 内面平滑、かつ、たわみ防止 |  |  | □ | □ | □
|  |  | の性状等 |  |  |  | □ | 工事写真 |  | 措置、抜け防止措置
等級2以上
|  |  | 横主管のピット |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達 |  |  | □ |  | □
|  |  | 内等の措置 | [6 empty] | できる経路 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級3のみ | [12 empty] | □不適 | □不適
| 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 等 級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （共用排水管） |  | 等級2以上 | [5 empty] | □ | 人通孔の位置と寸法
|  |  | 横主管の |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 専用部に立ち入らずに到達 |  |  | □ |  | □
|  |  | 設置位置 | [6 empty] | できる経路 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | 等級2以上 | [12 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  |  | 施工状況報告書 【屋根工事の完了時】 | [12 empty] | （住戸 第1/2面）
住戸評価用 | [11 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [11 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
火災時の安全 | 耐火等級 |  | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 鉄筋コンクリート |  |  | □ |  | □
|  |  | 界床 |  |  |  | □ | 大臣認定書 | □ | その他
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 工事写真
[16 empty] | □ 適 | □ 適
[16 empty] | □不適 | □不適
維持管理・更新への配慮 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （専用配管） |  | 等級2以上 | [5 empty] | □ | 他住戸専有部への貫通配管なし
|  |  | 専用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 内面平滑、かつ、たわみ防止 |  |  | □ | □ | □
|  |  | の性状等 |  |  |  | □ | 工事写真 |  | 措置、抜け防止措置 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級2以上 |  |  |  | □ | [8 empty] | □不適 | □不適
| 更新対策 |  | 躯体天井高 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 躯体天井高 |  |  | □ | □ | □
| （住戸専用部） | [5 empty] | □ | 躯体天井高計測表 | □ | 最も低い部分の高さ・部位
|  |  | 構造躯体の |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 構造躯体の壁又は柱 |  |  | □ | □ | □
|  |  | 壁又は柱 | [12 empty] | □ 適 | □ 適
[16 empty] | □不適 | □不適
温熱環境 | 省エネルギー |  | 躯体の断熱 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 断熱材の種類 |  |  | □ | □ | □
| 対策等級 |  | 性能等 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | □ | 屋根・天井の断熱構造
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書 | □ | 外壁の断熱構造
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録 | □ | 床の断熱構造
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | 土間床の断熱構造
|  |  | 結露防止対策 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 防湿層の設置 |  |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 出荷証明書 |  | （繊維系断熱材を使用する場合）
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録
[7 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 構造熱橋部 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 断熱材の種類 |  |  | □ | □ | □
|  |  | 対策 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | □ | 断熱範囲
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録 | [7 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級4のみ |  |  |  | □ | 工事写真 | [7 empty] | □不適 | □不適
高齢者 | 高齢者等配慮 |  | 手すり |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 玄関手すり下地 |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | □ | 脱衣室手すり下地 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
| (専用部分) |  | 等級2・3のみ | [5 empty] | □ | バルコニー手すり下地 | [5 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
Note on AK75: 住戸評価用（住戸 第2/2面」）も併せてご提出ください。 様式は別のワークシートにあります。

## 内装下地張り直前
|  |  |  | 施工状況報告書 【内装下地張り直前の工事の完了時】 | [11 empty] | （住戸 第1/2面）
住戸評価用 | [10 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [10 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
火災時の安全 | 耐火等級 |  | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 鉄筋コンクリート |  | □ |  | □
|  |  | 界床 |  |  |  | □ | 大臣認定書 | □ | その他
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 工事写真
[15 empty] | □ 適 | □ 適
[15 empty] | □不適 | □不適
維持管理・更新への配慮 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （専用配管） |  | 等級2以上 | [5 empty] | □ | 他住戸専有部への貫通配管なし
|  |  | 専用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 内面平滑、かつ、たわみ防止 |  | □ | □ | □
|  |  | の性状等 |  |  |  | □ | 工事写真 |  | 措置、抜け防止措置 |  |  |  |  | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級2以上 |  |  |  | □ | [7 empty] | □不適 | □不適
| 更新対策 |  | 躯体天井高 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 躯体天井高 |  | □ | □ | □
| （住戸専用部） | [5 empty] | □ | 躯体天井高計測表 | □ | 最も低い部分の高さ・部位
|  |  | 構造躯体の |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 構造躯体の壁又は柱 |  | □ | □ | □
|  |  | 壁又は柱 | [11 empty] | □ 適 | □ 適
[15 empty] | □不適 | □不適
温熱環境 | 省エネルギー |  | 躯体の断熱 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 断熱材の種類 |  | □ | □ | □
| 対策等級 |  | 性能等 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | □ | 屋根・天井の断熱構造
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書 | □ | 外壁の断熱構造
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録 | □ | 床の断熱構造
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | 土間床の断熱構造
|  |  | 結露防止対策 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 防湿層の設置 |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 出荷証明書 |  | （繊維系断熱材を使用する場合）
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録
[7 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 構造熱橋部 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 断熱材の種類 |  | □ | □ | □
|  |  | 対策 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | □ | 断熱範囲
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録 | [6 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級4のみ |  |  |  | □ | 工事写真 | [6 empty] | □不適 | □不適
高齢者 | 高齢者等配慮 |  | 手すり |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 玄関手すり下地 |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | □ | 脱衣室手すり下地 |  |  |  |  | □ 適 | □ 適
| (専用部分) |  | 等級2・3のみ | [5 empty] | □ | バルコニー手すり下地 |  |  |  |  | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
Note on AK2: 住戸評価用（住戸 第2/2面」）も併せてご提出ください。 様式は別のワークシートにあります。

## 竣工
|  |  |  | 施工状況報告書 【竣工時】 | [17 empty] | （住棟 第1/1面）
住棟評価用 | [16 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 | [6 empty] | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [16 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
火災時の安全 | 耐火等級 |  | 開口部の |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | サッシ・ガラス・換気開口部の種類 |  |  | □ |  | □
| （延焼のおそれ |  | 耐火性能 |  |  |  | □ | 認定書
のある部分
| （開口部）） | [19 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | [18 empty] | □不適 | □不適
| 耐火等級 |  | 外壁の構造 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 外壁・軒裏の使用材料 |  |  | □ |  | □
| （延焼のおそれ |  | 軒裏の構造
のある部分
| （開口部以外）） | [19 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | [18 empty] | □不適 | □不適
維持管理・更新への配慮 | 維持管理 |  | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （共用配管） |  | 等級2以上 |  |  |  | □
|  |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 共用立管の掃除口の位置 |  |  | □ |  | □
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 工事写真 | [6 empty] | （最上階又は屋上、最下階及び3階
以内おきの中間階又は15ｍ以内ごと）
[14 empty] | □ | 共用立管の掃除口の点検措置
[14 empty] | □ | 横主管の掃除口の位置
（10ｍ以内ごと）
|  |  | 等級2以上 | [10 empty] | □ | 横主管の掃除口の点検措置
|  |  | 配管点検口 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 排水管の主要接合部等の点検措置 |  |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | 給水管の主要接合部等の点検措置
[14 empty] | □ | ガス管の主要接合部等の点検措置※
[14 empty] | □ | 給湯管の主要接合部等の点検措置※
|  |  | 等級2以上 | [11 empty] | ※該当する場合のみ
|  |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 内面平滑、かつ、たわみ防止 |  |  | □ | □ | □
|  |  | の性状等 |  |  |  | □ | 工事写真 | [6 empty] | 措置、抜け防止措置
等級2以上
|  |  | 横主管のピット |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 専用部に立ち入らずに到達 |  |  | □ |  | □
|  |  | 内等の措置 | [11 empty] | できる経路
等級3のみ
|  |  | 配管補修の |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 排水管の設置位置、補修措置 |  |  | □ |  | □
|  |  | 措置 | [10 empty] | □ | 給水管の設置位置、補修措置
[14 empty] | □ | ガス管の設置位置、補修措置※
[14 empty] | □ | 給湯管の設置位置、補修措置※ | [5 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級3のみ | [11 empty] | ※該当する場合のみ | [5 empty] | □不適 | □不適
| 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 等 級 | [12 empty] | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （共用排水管） |  | 等級2以上
|  |  | 横主管の |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる |  |  | □ |  | □
| □ | 該当なし | 設置位置 | [11 empty] | 経路（仕上材等の軽微な除去に
|  |  | 等級2以上 | [11 empty] | よる到達可）
|  |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 共用排水管の設置位置（仕上材等 |  |  | □ |  | □
|  |  | の設置位置 | [11 empty] | の軽微な除去による更新可）
等級2以上
|  |  | 更新措置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | ・更新工事軽減措置 |  |  |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | 切断工事軽減措置
[14 empty] | □ | はつり工事軽減措置
・増設更新対応措置
[14 empty] | □ | 増設更新によるための空間、
スリーブ等の確保
[14 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易 |  |  | □ |  | □
に行うための措置
|  |  | 等級3のみ | [10 empty] | □ | 更新のための作業空間の確保
|  |  | 共用排水立管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 共用廊下に面する共用部分 |  |  | □ |  | □
|  |  | の位置 | [10 empty] | □ | 外壁面、吹抜等の住戸外周部
[14 empty] | □ | バルコニー
[14 empty] | □ | 住戸専用部 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
[14 empty] | □ | その他 | [5 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  |  | 施工状況報告書 【竣工時】 | [17 empty] | （住戸 第1/3面）
住戸評価用 | [16 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 | [6 empty] | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [16 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
火災時の安全 | 感知警報装置 |  | 感知警報装置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 火災警報設備の種類 |  |  | □ |  | □
| 設置等級 | [5 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 感知器の設置場所・種別
| （自住戸火災時） | [12 empty] | □ | 感知器の位置・性能 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
[14 empty] | □ | 警報器の設置場所・性能 | [5 empty] | □不適 | □不適
| 感知警報装置 |  | 感知警報装置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 感知警報システム |  |  | □ |  | □
| 設置等級 | [12 empty] | □ | 警報器の起動方法
| （他住戸等火災時） | [12 empty] | □ | 起動装置設置場所 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | [11 empty] | □ | 警報器の鳴動場所 | [5 empty] | □不適 | □不適
| 避難安全対策 |  | 排煙形式 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 共用廊下の排煙形式 |  |  | □ |  | □
| （他住戸等火災 |  | 平面形状 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 共用廊下の平面形状 |  |  | □ |  | □
| 時・共用廊下） |  | 耐火等級 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 経路の開口部の耐火時間 |  |  | □ |  | □ | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | (避難経路) |  |  |  | □ | 認定書 | [12 empty] | □不適 | □不適
| 脱出対策 |  | 脱出対策 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 火災時の脱出対策 |  |  | □ |  | □
| （火災時） | [19 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | [18 empty] | □不適 | □不適
維持管理・更新への配慮 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋設配管なし |  |  | □ |  | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | 地中埋設管上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設なし
| （専用配管） |  | 等級2以上 | [10 empty] | □ | 他住戸専有部への貫通配管なし
|  |  | 専用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 内面平滑、かつ、たわみ防止 |  |  | □ |  | □
|  |  | の性状等 |  |  |  | □ | 工事写真 | [6 empty] | 措置、抜け防止措置
|  |  | 等級2以上 |  |  |  | □
|  |  | 専用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 掃除口の設置 |  |  | □ |  | □
|  |  | の清掃措置 | [10 empty] | □ | 清掃可能なトラップの設置
等級3のみ
|  |  | 配管点検口 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 設備機器との接合部の点検措置 |  |  | □ |  | □ | □ 適 | □ 適
|  |  | 等級3のみ | [17 empty] | □不適 | □不適
温熱環境 | 省エネルギー |  | 躯体の断熱 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 断熱材の種類 |  |  | □ |  | □
| 対策等級 |  | 性能等・ |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ | 屋根・天井の断熱構造
|  |  | 結露防止対策 |  |  |  | □ | 品質証明書・試験成績書 | [5 empty] | □ | 外壁の断熱構造
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録 | [5 empty] | □ | 床の断熱構造
[7 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | 防湿層の設置 |  |  | □ |  | □
（繊維系断熱材を使用する場合）
[14 empty] | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
|  |  | 構造熱橋部 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 断熱材の種類 |  |  | □ |  | □
|  |  | 対策 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ | 断熱範囲
[7 empty] | □ | 品質証明書・試験成績書
[7 empty] | □ | 断熱工事管理記録
|  |  | 等級4のみ |  |  |  | □ | 工事写真
|  |  | 開口部の |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 建具・ガラスの種類 |  |  | □ | □ | □ | □ 適 | □ 適
|  |  | 断熱性能等 |  |  |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | 庇・軒・付属部材の状態 | [5 empty] | □不適 | □不適
空気環境 | ホルムアル |  | 居室の内装 |  | □ | 有 | □ | 使用建築材料表 | [5 empty] | □ | 製材等の有無 |  |  | □ |  | □
| デヒド対策 |  | 仕上及び |  |  |  | □ | 発散等級確認資料 | [5 empty] | □ | 特定建材の有無
| （内装及び |  | 天井裏の |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ | その他建材の有無
| 天井裏等) |  | 下地材等 |  |  |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | ・内装の仕上
[14 empty] | □ | 材料の性能区分
[14 empty] | □ | 材料の使用範囲
・天井裏等の下地材等
[14 empty] | □ | 材料の性能区分 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
[14 empty] | □ | 材料の使用範囲 | [5 empty] | □不適 | □不適
| 換気対策 |  | 居室の |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 機械換気設備の仕様 |  |  | □ | □ | □
|  |  | 換気対策 | [10 empty] | □ | 機械換気設備の位置
[14 empty] | □ | 給排気口の位置等 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
[14 empty] | □ | 建具の通気措置 | [5 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 局所換気対策 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | 便所 | □ | 機械換気設備の有無 |  | □ |  | □
[15 empty] | □ | 換気のできる窓の有無
[14 empty] | 浴室 | □ | 機械換気設備の有無
[15 empty] | □ | 換気のできる窓の有無
[14 empty] | 台所 | □ | 機械換気設備の有無 |  |  |  |  | □ 適 | □ 適
[15 empty] | □ | 換気のできる窓の有無 |  |  |  |  | □不適 | □不適
光・視環境 | 単純開口率 |  | 単純開口率 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 開口部の大きさ、位置 |  |  | □ | □ | □
| 及び | [5 empty] | □ | 計算書 | [5 empty] | □ | 居室面積の合計
| 方位別開口比 |  | 方位別開口比 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 開口部の大きさ、位置 | [5 empty] | □ 適 | □ 適
[7 empty] | □ | 計算書 | [12 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  |  | 施工状況報告書 【竣工時】 | [17 empty] | （住戸 第2/3面）
住戸評価用 | [16 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  |  |  |  | 確認内容 | [5 empty] | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [16 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
高齢者等への配慮 | 高齢者等 |  | 部屋の配置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 特定寝室と同一階にある部屋 |  |  |  | 等級3以上 | □ | □ | □
| 配慮対策 | [10 empty] | □ | ホームエレベーター利用可 |  |  |  | 等級4以上
| 等 級 |  | 段 差 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | くつづりと玄関外側段差 |  |  |  | 等級2以上 | □ | □ | □
| (専用部分) | [10 empty] | □ | くつづりと玄関土間段差 |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 浴室出入口の段差 |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | バルコニー出入口の段差 |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 式台の高さ・間口・面積(式台がある場合) |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 上がり框の段差 |  |  |  | 等級4以上
|  |  | 住戸内階段 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 令第23～27条の基準に適合 |  |  |  | 等級1以上 | □ | □ | □
[12 empty] | □ | 勾配等（けあげ、踏面寸法) |  |  |  | 等級2以上
|  |  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 蹴込み寸法と蹴込み板 |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 階段の形式等（形状、滑り止、段鼻の出） |  |  |  | 等級2以上
|  |  | 手すり |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 階段の手すり |  |  |  | 等級2以上 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 便所の手すり |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 浴室の手すり（出入口、浴槽、姿勢） |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 玄関の手すり（下地） |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 脱衣室の手すり（下地） |  |  |  | 等級2以上
|  |  | 転落防止の |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 第126条第1項の基準に適合 |  |  |  | 等級1以上 | □ | □ | □
|  |  | ための手すり |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | バルコニーの転落防止手すり※ |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 2階以上の窓の転落防止手すり※ |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 廊下・階段の転落防止手すり※ |  |  |  | 等級2以上
※手すり子がある場合は内法110㎜以下
|  |  | 通路及び |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 通路の幅員 |  |  |  | 等級3以上 | □ | □ | □
|  |  | 出入口の幅員 | [8 empty] | □ | 玄関出入口の幅員 |  |  |  | 等級3以上
[12 empty] | □ | 浴室出入口の幅員 |  |  |  | 等級3以上
[12 empty] | □ | その他の出入口の幅員 |  |  |  | 等級3以上
|  |  | 寝室、便所 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 特定寝室の広さ |  |  |  | 等級3以上 | □ | □ | □
|  |  | 及び浴室 | [8 empty] | □ | 便所の介助スペースの状態 |  |  |  | 等級3以上
[12 empty] | □ | 腰掛け式 |  |  |  | 等級3以上 |  |  |  | □ 適 | □ 適
[12 empty] | □ | 浴室の広さ |  |  |  | 等級3以上 |  |  |  | □不適 | □不適
| 高齢者等 |  | 共用廊下 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 令第119条・第126条第1項の基準に適合 |  |  |  | 等級1以上 | □ | □ | □
| 配慮対策 | [10 empty] | □ | 歩行補助手すり設置（高さ700～900㎜） |  |  |  | 等級2以上
| 等 級 | [10 empty] | □ | 開放廊下の転落防止手すり設置
| (共用部分) | [11 empty] | （手すり子がある場合は内法110㎜以下） |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 経路上の段差なし |  |  |  | 等級2以上
| □ | 該当なし | [9 empty] | □ | 経路上の高低差なし（高低差がある場合
[13 empty] | には勾配、段について基準に適合 |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 有効幅員1400㎜以上 |  |  |  | 等級5
|  |  | 共用階段 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 令第23～27条・第126条第1項の基準に適合 |  |  |  | 等級1以上 | □ | □ | □
[12 empty] | □ | 勾配等（けあげ、踏面寸法) |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | エレベーター利用可能 |  |  |  | 等級2～3
[12 empty] | □ | 蹴込み寸法と蹴込み板 |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | エレベーター利用可能 |  |  |  | 等級2～3
[12 empty] | □ | 階段の形式等（形状、滑り止、段鼻の出） |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 歩行補助手すり設置（高さ700～900㎜） |  |  |  | 等級2以上
[12 empty] | □ | 外部階段の転落防止手すり設置 |  |  |  | 等級2以上
（手すり子がある場合は内法110㎜以下）
|  |  | エレベーター |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | エレベーター利用 |  |  |  | 等級3以上 | □ | □ | □
[12 empty] | □ | 出入口幅800㎜以上 |  |  |  | 等級3以上
[12 empty] | □ | エレベーターホール1500㎜角以上 |  |  |  | 等級3以上
[12 empty] | □ | 建物出入口からエレベーターホールまでの
[13 empty] | 経路（幅、手すり、傾斜路、段差） |  |  |  | 等級3以上 |  |  |  | □ 適 | □ 適
[12 empty] | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上 |  |  |  | 等級4以上 |  |  |  | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  |  | 施工状況報告書 【竣工時】 | [17 empty] | （住戸 第3/3面）
住戸評価用 | [16 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  |  |  |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  |  |  | 確認内容 |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [16 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
防犯 | 開口部の |  | 開口部の区分 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | 開口部の位置 |  |  | □ | □ | □
侵入防止
| 対 策 |  | 区分ａ |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 住戸の出入口 | [10 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態
|  |  | □ | すべて侵入防止対策 | [9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
上有効な開口部
|  |  | 区分ｂ |  |  |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | サッシ、ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 外部からの接近が | [10 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 比較的容易な開口部 | [10 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態
|  |  | （共用廊下又は共用階段 | [10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
若しくはバルコニー等）
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | □ | すべて侵入防止対策
|  |  |  | 上有効な開口部 | [9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | □ | 該当する開口部なし
|  |  | 区分ｂ （ⅰ） |  |  |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | サッシ、ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 外部からの接近が | [10 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 比較的容易な開口部 | [10 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態
|  |  | （共用廊下又は共用階段） | [10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | □ | すべて侵入防止対策 |  |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
上有効な開口部
|  |  | □ | 該当する開口部なし | [9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 区分ｂ （ⅱ） |  |  |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | サッシ、ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 外部からの接近が | [10 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 比較的容易な開口部 | [10 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態
|  |  | （バルコニー等） | [10 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | □ | すべて侵入防止対策 |  |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
上有効な開口部
|  |  | □ | 該当する開口部なし | [9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 区分ｃ |  |  |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | 開口の位置 |  |  | □ | □ | □
|  |  | その他の開口部 | [10 empty] | □ | サッシ、ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | □ | すべて侵入防止対策 | [9 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態
|  |  |  | 上有効な開口部 | [9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | □ | 該当する開口部なし |  |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | 開口の位置 |  |  | □ | □ | □
[14 empty] | □ | ガラスの性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | □ |  | □
|  |  | 評価対象外の開口部 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  | □ | 開口部の大きさ |  |  | □ | □ | □
[21 empty] | □ 適 | □ 適
|  |  | □ | 該当なし | [16 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認

## 住戸評価用
記入例をご確認のうえ、入力してください。
|  |  |  | 施工状況報告書（住戸用施工状況確認） | [13 empty] | （住戸 第2/2面）
【中間階床の躯体工事の完了時 ・ 内装下地張り直前の工事の完了時 ・ 屋根工事の完了時】
住戸評価用
No | タイプ 名称 | 住戸 番号 | 階 | 火災時の安全 |  | 維持管理・更新への配慮 | [5 empty] | 温熱環境 |  |  |  | 高齢者等への配慮
|  |  |  | 界壁界床 |  | 専用配管 |  |  |  | 躯体 天井高 | 躯体の 柱・壁 | 断熱材 |  |  |  | 手すり下地
|  |  |  | 界壁 | 界床 | 排水管 | 給水管 | 給湯管 | ガス管 |  |  | 屋根 天井 | 外壁 | 床 | 断熱 補強 | 玄関 | 脱衣室 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ
1 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
2 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
3 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
4 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
5 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
6 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
7 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
8 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
9 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
10 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
11 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
16 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
17 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
18 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
19 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
20 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
21 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
22 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
23 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
24 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
31 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
32 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
33 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
34 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
35 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
36 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
37 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
38 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
39 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
40 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
41 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
42 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
43 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
44 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
45 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
46 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
47 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
48 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
49 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
50 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
1．住戸ごと、施工状況の確認を行った項目にチェック入れてください。
2．記入は1行につき、1住戸とし、階ごとにご記入ください。
3．界壁、界床、ガス管がない場合、屋根・天井、床断熱の部位がない場合、等級により断熱補強、手すり下地が不要な場合は、「－」としてください。
4．住戸数が多い場合は、コピーしてご利用ください。
5．前回検査時に確認を行った項目については、「網がけ」表示としてください。

## 住戸評価用 ≪記入例≫
|  |  |  | 施工状況報告書（住戸用施工状況確認） | [13 empty] | （住戸 第2/2面）
【中間階床の躯体工事の完了時 ・ 内装下地張り直前の工事の完了時 ・ 屋根工事の完了時】
住戸評価用
No | タイプ 名称 | 住戸 番号 | 階 | 火災時の安全 |  | 維持管理・更新への配慮 | [5 empty] | 温熱環境 |  |  |  | 高齢者等への配慮
|  |  |  | 界壁界床 |  | 専用配管 |  |  |  | 躯体 天井高 | 躯体の 柱・壁 | 断熱材 |  |  |  | 手すり下地
|  |  |  | 界壁 | 界床 | 排水管 | 給水管 | 給湯管 | ガス管 |  |  | 屋根 天井 | 外壁 | 床 | 断熱 補強 | 玄関 | 脱衣室 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ
1 | Ａ | 201 | 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □
2 | Ｂ | 202 | 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □
3 | Ｃ | 203 | 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □
4 | Ｄ | 204 | 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □
5 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
6 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
7 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
8 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
9 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
10 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
11 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 施工状況報告書（住戸用施工状況確認） | [13 empty] | （住戸 第2/2面）
【中間階床の躯体工事の完了時 ・ 内装下地張り直前の工事の完了時 ・ 屋根工事の完了時】
住戸評価用
No | タイプ 名称 | 住戸 番号 | 階 | 火災時の安全 |  | 維持管理・更新への配慮 | [5 empty] | 温熱環境 |  |  |  | 高齢者等への配慮
|  |  |  | 界壁界床 |  | 専用配管 |  |  |  | 躯体 天井高 | 躯体の 柱・壁 | 断熱材 |  |  |  | 手すり下地
|  |  |  | 界壁 | 界床 | 排水管 | 給水管 | 給湯管 | ガス管 |  |  | 屋根 天井 | 外壁 | 床 | 断熱 補強 | 玄関 | 脱衣室 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ
1 | Ａ | 201 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | －
2 | Ｂ | 202 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | －
3 | Ｃ | 203 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | －
4 | Ｄ | 204 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | －
5 | Ａ | 301 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
6 | Ｂ | 302 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
7 | Ｃ | 303 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
8 | Ｄ | 304 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
9 | Ａ | 401 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
10 | Ｂ | 402 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
11 | Ｃ | 403 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
12 | Ｄ | 404 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
13 | Ａ | 501 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
14 | Ｂ | 502 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
15 | Ｃ | 503 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
16 | Ｄ | 504 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | －
17 | Ａ | 601 | 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | □ | □ | □
18 | Ｂ | 602 | 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | □ | □ | □
19 | Ｃ | 603 | 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | □ | □ | □
20 | Ｄ | 604 | 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | □ | □ | □
21 | Ａ | 701 | 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | □ | □ | □
22 | Ｂ | 702 | 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | □ | □ | □
23 | Ｃ | 703 | 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | □ | □ | □
24 | Ｄ | 704 | 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
31 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
≪記入例≫2階床の躯体工事完了時
≪記入例≫内装下地張り直前の工事の完了時
2階床の躯体工事完了時に施工状況の確認を行った項目（部位）にチェックを入れてください。
内装下地張り直前の工事の完了時に施工状況の確認を行った項目（部位）にチェックを入れてください。
対象部位がない場合や等級により不要（断熱補強等）な場合は、「－」を表示してください。
前回の検査時に確認済みの項目（部位）は網掛け表示としてください。

## 音環境
施工状況報告書（音環境）
【中間階床の躯体工事の完了時 ・ 屋根工事の完了時
内装下地張り直前の工事の完了時 ・ 竣工時】
住戸評価用 | [10 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [10 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
音環境 | 重量床衝撃音 |  | 界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | スラブの種類 |  | □ | □ | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 認定書 | □ | スラブの厚さ
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | 床仕上げ構造
| □ | 該当なし | [6 empty] | □ | 端部拘束条件 |  |  |  |  | □ 適 | □ 適
[9 empty] | □ | 受音室の面積 |  |  |  |  | □不適 | □不適
| 相当スラブ厚 |  | 界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | スラブの種類 |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 認定書 | □ | スラブの厚さ
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 試験成績表 | □ | 床仕上げ構造
[7 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ 適 | □ 適
[15 empty] | □不適 | □不適
| 軽量床衝撃音 |  | 界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | スラブの種類 |  | □ | □ | □
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 認定書 | □ | スラブの厚さ
[7 empty] | □ | 試験成績表 | □ | 床仕上げ構造
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ 適 | □ 適
[15 empty] | □不適 | □不適
| 軽量床衝撃音 |  | 界床の仕上げ |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床仕上げ構造 |  | □ | □ | □
| レベル低減量 | [5 empty] | □ | 認定書
| （床仕上構造） | [5 empty] | □ | 工事写真
[15 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | [12 empty] | □不適 | □不適
| 透過損失 |  | 界壁の |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 界壁の構造・仕様 |  | □ | □ | □
| 等 級 |  | 遮音性能 |  |  |  | □ | 認定書 | □ | コンセントボックス等
| （界壁） | [5 empty] | □ | 工事写真 | □ | ＧＬ工法なし
[9 empty] | □ | 建築基準法第30条の規定に適合 |  |  |  |  | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | [12 empty] | □不適 | □不適
| 透過損失 |  | 開口部 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の遮音性能 |  | □ | □ | □
| 等 級 | [5 empty] | □ | 認定書 | □ | 開口部設置状況
| （外壁開口部） | [5 empty] | □ | 試験成績表
[7 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ 適 | □ 適
| □ | 該当なし | [12 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認

## 免震建築物
施工状況報告書（免震建築物）
【屋根工事の完了時 ・ 竣工時】
住棟評価用 | [9 empty] | ※太枠内をご記入ください（□には該当箇所にチェックください）
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
| 事 項 | [9 empty] | A | B | C | 一次 | 二次
構造の安定 | その他 | 免震建築物 |  | □ | 有 | □ | 免震層伏図 | □ | 免震層 |  | □ |  | □
[6 empty] | □ | 施工計画書 | □ | 免震材料
[6 empty] | □ | 施工結果報告書 | □ | 上部構造
[6 empty] | □ | 管理計画（案） | □ | 下部構造
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 落下・挟まれ防止等
[8 empty] | □ | 免震建築物であること等の表示 |  |  |  |  | □ 適 | □ 適
[8 empty] | □ | 管理に関する計画 |  |  |  |  | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認

## 化学物質
施工状況報告書＜鉄筋コンクリ－ト造 共同住宅＞
-選択項目-（６－３室内空気中の化学物質の濃度等）-
| 性能表示事項 | [7 empty] | 測定記録欄
６．空気環境に関すること | 6-3 | 検査者の氏名
室内空気中の化学物質の濃度等
|  |  | 特定測定物質の濃度： | [8 empty] | 【 | [7 empty] | 】
特定測定物質の名称
|  | [ ］ | 測定器具の名称： |  | （採取器具の名称） | [7 empty] | ［ | [6 empty] | ］
[5 empty] | （分析器具の名称） | [7 empty] | ［ | [6 empty] | ］
|  |  | 採取を行った年月目：[ | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | ］
|  |  | 採取を行った時刻等：[ | [7 empty] | 時 |  |  | 分 | ～ |  | 時 | 分 |  | ］
|  |  | 内装仕上げ工事の完了日： | [5 empty] | ［ | [10 empty] | ］
|  |  | 採取条件（居室の名称）： |  |  |  |  | ［ | [11 empty] | ］
|  |  |  | (室温(平均の室温))：[ | [14 empty] | ℃ | ］
|  |  |  | (相対湿度(平均の相対湿度))： | [8 empty] | ［ | [5 empty] | ％ | ］
|  |  |  | (天 候)： | [8 empty] | ［ | [6 empty] | ］
|  |  |  | (日照の状況)：[ | [15 empty] | ］
|  |  |  | (換気の実施状況)： | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ］
|  |  |  | (冷暖房の実施状況)： | [6 empty] | ［ | [8 empty] | ］
|  |  |  | (その他)： |  |  | ［ | [12 empty] | ］
|  |  | 分析した者の氏名又は名称： | [6 empty] | ［ | [9 empty] | ］
|  |  | 特定測定物質の濃度： | [8 empty] | 【 | [7 empty] | 】
特定測定物質の名称
|  | [ ］ | 測定器具の名称： |  | （採取器具の名称） | [7 empty] | ［ | [6 empty] | ］
[5 empty] | （分析器具の名称） | [7 empty] | ［ | [6 empty] | ］
|  |  | 採取を行った年月目：[ | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | ］
|  |  | 採取を行った時刻等：[ | [7 empty] | 時 |  |  | 分 | ～ |  | 時 | 分 |  | ］
|  |  | 内装仕上げ工事の完了日： | [5 empty] | ［ | [10 empty] | ］
|  |  | 採取条件（居室の名称）： |  |  |  |  | ［ | [11 empty] | ］
|  |  |  | (室温(平均の室温))：[ | [14 empty] | ℃ | ］
|  |  |  | (相対湿度(平均の相対湿度))： | [8 empty] | ［ | [5 empty] | ％ | ］
|  |  |  | (天 候)： | [8 empty] | ［ | [6 empty] | ］
|  |  |  | (日照の状況)：[ | [15 empty] | ］
|  |  |  | (換気の実施状況)： | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ］
|  |  |  | (冷暖房の実施状況)： | [6 empty] | ［ | [8 empty] | ］
|  |  |  | (その他)： |  | ［ | [13 empty] | ］
|  |  | 分析した者の氏名又は名称： | [6 empty] | ［ | [9 empty] | ］
|  |  | 特定測定物質の濃度： | [8 empty] | 【 | [7 empty] | 】
特定測定物質の名称
|  | [ ］ | 測定器具の名称： |  | （採取器具の名称） | [7 empty] | ［ | [6 empty] | ］
[5 empty] | （分析器具の名称） | [7 empty] | ［ | [6 empty] | ］
|  |  | 採取を行った年月目：[ | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | ］
|  |  | 採取を行った時刻等：[ | [7 empty] | 時 |  |  | 分 | ～ |  | 時 | 分 |  | ］
|  |  | 内装仕上げ工事の完了日： | [5 empty] | ［ | [10 empty] | ］
|  |  | 採取条件（居室の名称）： |  |  |  |  | ［ | [11 empty] | ］
|  |  |  | (室温(平均の室温))：[ | [14 empty] | ℃ | ］
|  |  |  | (相対湿度(平均の相対湿度))： | [8 empty] | ［ | [5 empty] | ％ | ］
|  |  |  | (天 候)： | [8 empty] | ［ | [6 empty] | ］
|  |  |  | (日照の状況)：[ | [15 empty] | ］
|  |  |  | (換気の実施状況)： | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ］
|  |  |  | (冷暖房の実施状況)： | [6 empty] | ［ | [8 empty] | ］
|  |  |  | (その他)： |  | ［ | [13 empty] | ］
|  |  | 分析した者の氏名又は名称： | [6 empty] | ［ | [9 empty] | ］

## 入力規則リスト (hidden)
[8 empty] | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
_１ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
_２ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
_３ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
_４ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
_５ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
_６ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
_７ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
_８ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
_９ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
_10 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
_11 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
_12 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
_１
| _２ | [28 empty] | _１
| _３ | [28 empty] | _３
| _４ | [28 empty] | _４
| _５ | [28 empty] | _５
| _６ | [28 empty] | _６ | _１
| _７ | [28 empty] | _７ | _３
| _８ | [28 empty] | _８ | _５
| _９ | [28 empty] | _９ | _７
| _10 | [28 empty] | _10 | _８
| _11 | [28 empty] | _11 | _10
| _12 | [28 empty] | _12 | _12
□■ | □ | ■
□ | □
■ | ■
□■等級1 | □等級1 | ■等級1
□等級1 | □等級1
■等級1 | ■等級1
□■等級2 | □等級2 | ■等級2
□等級2 | □等級2
■等級2 | ■等級2
□■等級3 | □等級3 | ■等級3
□等級3 | □等級3
■等級3 | ■等級3
□■等級4 | □等級4 | ■等級4
□等級4 | □等級4
■等級4 | ■等級4
□■等級5 | □等級5 | ■等級5
□等級5 | □等級5
■等級5 | ■等級5
□■27㎝以上 | □27㎝以上 | ■27㎝以上
□27㎝以上 | □27㎝以上
■27㎝以上 | ■27㎝以上
□■20㎝以上 | □20㎝以上 | ■20㎝以上
□20㎝以上 | □20㎝以上
■20㎝以上 | ■20㎝以上
□■15㎝以上 | □15㎝以上 | ■15㎝以上
□15㎝以上 | □15㎝以上
■15㎝以上 | ■15㎝以上
□■11㎝以上 | □11㎝以上 | ■11㎝以上
□11㎝以上 | □11㎝以上
■11㎝以上 | ■11㎝以上
□■その他 | □その他 | ■その他
□その他 | □その他
■その他 | ■その他
□■30dB以上 | □30dB以上 | ■30dB以上
□30dB以上 | □30dB以上
■30dB以上 | ■30dB以上
□■25dB以上 | □25dB以上 | ■25dB以上
□25dB以上 | □25dB以上
■25dB以上 | ■25dB以上
□■20dB以上 | □20dB以上 | ■20dB以上
□20dB以上 | □20dB以上
■20dB以上 | ■20dB以上
□■15dB以上 | □15dB以上 | ■15dB以上
□15dB以上 | □15dB以上
■15dB以上 | ■15dB以上